## Sheet1
附件1：市场调研设备清单
一、功能食品配方设计平台
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
1 | 电子分析天平（万分之一） | 样品、试剂及标准品的精密称量 | 必备
2 | 电子天平（千分之一） | 常规样品称量 | 必备
3 | pH计/酸度计 | 食品及溶液pH值测定 | 必备
4 | 紫外可见分光光度计 | 物质定量分析、功效成分检测 | 必备
5 | 旋转蒸发仪 | 有机溶剂去除、样品浓缩 | 必备
6 | 冷冻干燥机 | 样品冷冻干燥 | 推荐
7 | 质构仪/食品物性分析仪 | 食品质地分析、配方优化 | 推荐
8 | 恒温恒湿试验箱 | 模拟不同环境条件进行配方稳定性测试 | 推荐
9 | 磁力搅拌器 | 样品混匀、提取反应搅拌 | 必备
10 | 漩涡混合器 | 试样漩涡混匀 | 必备
11 | 超声波清洗器 | 器皿清洗、样品脱气及提取 | 必备
12 | 超纯水系统 | 实验室超纯水制备 | 必备
二、理化检测平台
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
13 | 高效液相色谱仪（HPLC） | 功效成分定量分析、营养成分检测 | 核心设备
14 | 气相色谱仪（GC） | 挥发性成分分析、脂肪酸检测 | 核心设备
15 | 凯氏定氮仪 | 蛋白质含量测定 | 必备
16 | 快速脂肪测定仪 | 脂肪含量测定 | 推荐
17 | 全自动旋光仪 | 旋光性物质含量测定 | 推荐
18 | 折光仪 | 糖度、可溶性固形物测定 | 必备
19 | 水分测定仪 | 食品水分含量快速测定 | 必备
20 | 电热恒温干燥箱 | 样品干燥处理 | 必备
21 | 马弗炉 | 食品灰分测定及干法消解 | 必备
22 | 恒温水浴锅 | 样品加热及前处理 | 必备
23 | 索氏提取器 | 脂肪等成分提取 | 推荐
24 | 离子色谱仪 | 亚硝酸盐、阴阳离子检测 | 推荐
三、重金属及农残检测平台
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
25 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 多元素同时检测，检出限达ppt级 | 核心设备（重金属检测首选）
26 | 原子吸收光谱仪（AAS） | 重金属元素痕量定量分析 | 核心设备
27 | 原子荧光光度计 | 砷、汞、硒等元素痕量分析 | 推荐
28 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS） | 农药残留筛查与确认 | 核心设备（农残检测首选）
29 | 液相色谱-质谱联用仪（LC-MS/MS） | 农药多残留精准定量分析 | 核心设备
30 | 微波消解仪 | 样品消解前处理 | 必备（重金属检测前处理）
31 | 固相萃取装置 | 农残及污染物富集净化 | 必备
32 | 氮吹仪 | 样品快速浓缩 | 必备
四、功效评价平台
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
33 | 全波长酶标仪 | 抗氧化活性、免疫分析、酶活性检测 | 核心设备
34 | 实时荧光定量PCR仪 | 基因表达分析、肠道菌群定量 | 推荐
35 | 倒置显微镜 | 细胞形态观察 | 推荐
36 | CO₂细胞培养箱 | 细胞培养 | 推荐
37 | 生物安全柜 | 细胞实验及微生物操作保护 | 推荐
38 | 超净工作台 | 提供局部超净工作环境 | 必备
39 | 低温高速离心机 | 生物样品低温离心分离 | 必备
五、微生态研究平台
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
40 | 厌氧工作站/厌氧培养箱 | 厌氧菌接种、分离和培养 | 核心设备（肠道菌群研究必备）
41 | 恒温摇床 | 微生物控温振荡培养 | 必备
42 | 高压灭菌器 | 培养基及器具灭菌 | 必备
43 | 生化培养箱 | 微生物恒温培养 | 必备
44 | 微生物鉴定系统 | 微生物快速鉴定与药敏分析 | 核心设备（推荐）
45 | 凝胶成像系统 | 核酸/蛋白凝胶电泳结果成像分析 | 推荐
46 | 电泳仪 | DNA/RNA/蛋白电泳分离 | 推荐
47 | 发酵罐（小试） | 益生菌发酵工艺优化及小试放大 | 核心设备
48 | 组织匀浆器 | 样品粉碎、均质和乳化 | 必备
49 | 冰箱（4℃/-20℃） | 样品及试剂保存 | 必备
50 | 超低温冰箱（-80℃） | 菌种及生物样品长期保存 | 推荐（微生物研究）
51 | 制冰机 | 实验用冰制备 | 推荐
六、功能食品小试生产线
6.1 压片糖果小试生产线
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
52 | 小型旋转式压片机 | 粉粒状原料压制成片剂 | 核心设备
53 | 单冲压片机 | 实验室小批量压片、配方试制 | 辅助设备
54 | 制粒机 | 湿法制粒、干法制粒 | 必备
55 | 混合机 | 物料均匀混合 | 必备
56 | 粉碎机 | 原料粉碎处理 | 必备
57 | 包装机（小型） | 片剂/颗粒自动包装 | 推荐
6.2 固体饮料小试生产线
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
58 | 喷雾干燥机 | 液体物料喷雾干燥制粉 | 核心设备
59 | 一步制粒机 | 流化床制粒、干燥一体化 | 核心设备
60 | 摇摆式颗粒机 | 湿法制粒 | 必备
61 | 三维混合机 | 粉料均匀混合 | 必备
62 | 自动包装机 | 颗粒/粉末自动包装 | 推荐
6.3 液体口服液/发酵饮品小试生产线
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
63 | 小型发酵罐 | 发酵饮品工艺开发及小试 | 核心设备
64 | 超高温瞬时灭菌机（UHT） | 液体物料超高温瞬时灭菌 | 核心设备
65 | 均质机 | 液体物料均质乳化 | 必备
66 | 小型灌装机 | 口服液/饮品自动灌装 | 必备
67 | 多功能提取浓缩机组 | 植物功效成分提取浓缩 | 推荐（如涉及中草药提取）
68 | 封口机 | 瓶装/袋装封口 | 必备
6.4 微囊包埋小试生产线（特殊膳食/康养食品配方开发）
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
69 | 高压均质机（小试型） | 芯材与壁材乳液纳米级均质，粒径可达纳米级，用于微胶囊乳化液制备- | 核心设备
70 | 高剪切乳化机（实验室型） | 芯材与壁材高速剪切混合乳化，制备均匀乳化液- | 必备
71 | 真空乳化反应罐（小试） | 真空条件下物料的乳化、分散、混合，模拟工业化生产环境- | 推荐
72 | 微胶囊造粒仪（高压静电型） | 高压静电场法制备球形微胶囊，粒径50-200μm，适用于益生菌、细胞等热敏性物质包埋-5-10 | 核心设备（可选）
73 | 微胶囊造粒仪（气流振动型） | 气流振动法制备微胶囊，粒径80-4000μm可调，适用于包埋微生物、有机及无机物质-15- | 核心设备（可选）
74 | 实验型微囊喷雾造粒塔 | 离心雾化+流化床干燥结合，日产能50-200kg，包埋率≥95%，适用于益生菌、维生素、香精等热敏物质包埋--9 | 核心设备
75 | 小型流化床包衣机 | 微丸、颗粒、粉末的缓控释包衣，实现缓释/肠溶效果- | 核心设备（缓释制剂）
76 | 冷冻干燥机（小试/中试型） | 热敏性微胶囊的真空冷冻干燥，保护活性成分- | 推荐
77 | 磁力搅拌加热锅 | 壁材溶解、芯材分散、恒温搅拌 | 必备
78 | 蠕动泵 | 微胶囊造粒过程中的精准进料控制 | 必备
79 | 振动筛分机（小型） | 微胶囊颗粒的粒径分级与筛分 | 推荐
80 | 颗粒粉体综合特性测试仪 | 微胶囊颗粒的流动性、松装密度、振实密度等粉体特性评价 | 推荐
81 | 显微镜（带拍照系统） | 微胶囊形态、粒径分布、表面结构观察 | 必备
82 | 激光粒度分析仪 | 微胶囊粒径分布精确测定 | 推荐（质控核心）
83 | 小型三维混合机 | 微胶囊粉末与辅料的均匀混合 | 必备
84 | 小型旋转压片机 | 微胶囊粉末压制成缓释片剂 | 推荐（如开发片剂）
85 | 胶囊充填机（小试型） | 微胶囊粉末充填硬胶囊- | 推荐（如开发胶囊）
86 | 小型自动包装机 | 微胶囊颗粒/粉末的自动包装 | 推荐
87 | 恒温恒湿试验箱 | 微胶囊产品的加速稳定性考察 | 推荐
88 | 超净工作台 | 微胶囊制备过程中的无菌操作 | 必备（益生菌包埋）
七、平台公共设备
序号 | 设备名称 | 主要功能 | 备注
89 | 通风系统 | 科研转化平台、小试生产线的通风橱、集气罩、风管、风机、废气处理终端 | 必备
90 | 实验台 | 科研转化平台、小试生产线及平台配套用房的实验台 | 必备
91 | 独立空调系统 | 理化检测平台、重金属及农残检测平台实验室空调、新风系统 | 必备